## Tabelle1
Frequency: 1000 MHz, 1.024 MSPS |  |  |  |  | nominal
R820T+RTL2832U USB Stick | [5 empty] | 28.9 | 20.7
65536 bins | [5 empty] | -25.4 | -21.4667
dB reading SDRSharp
Input power (dBm) | Gain 49.6 dB | Gain 20.7 dB | Gain 38.6 | Gain 0 dB |  | 49.6 to 20.7 dif | 20.7 to 0 dif | Gain 49.6 dB | Gain 20.7 dB | Gain 0 dB | Gain | db vs dBm slope
-40 |  |  |  | -1 | [5 empty] | 0.41905 | 0 | 0.93257 | -38.4783
-50 |  |  |  | -11 | [5 empty] | -0.25524 | 20.7 | 0.943 | -62.0042
-60 |  |  |  | -21 | [5 empty] | -0.92952 | 49.6 | 0.988 | -89.5951
-70 |  | -7.3 |  | -28.7 |  |  | -21.4 |  | 0.24 | 0.69619 | 38.6 | 0.97843 | -79.5698
-80 |  | -17.7 | -0.2 | -38.4 |  |  | -20.7 |  | -0.73 | 0.3219
-90 | -0.5 | -26 | -10.23 | -48.3 |  | -25.5 | -22.3 | -0.1 | 0.4 | -0.25238
-100 | -10.2 | -35.4 | -20.46 |  |  | -25.2 |  | 0.08 | 0.43
-110 | -20.1 | -45.6 | -29.6 |  |  | -25.5 |  | 0.06 | -0.34
-120 | -30 |  | -39.5 |  |  |  |  | 0.04
-130 | -40 |  | -49.3 |  |  |  |  | -0.08
| 0.988 | 0.943 | 0.97843 | 0.93257
| 88.52 | 58.47 | 77.8533 | 35.8838
0 dB equivalent dBm | -89.5951 | -62.0042 | -79.5698 | -38.4783
| 0dB gain | dev from lin
-50 | -10.56 | 0.33339
-51 | -11.36 | 0.43195
-52 | -12.26 | 0.4305
-53 | -13.15 | 0.43906
-54 | -14.29 | 0.19761
-55 | -15.5 | -0.11383
-56 | -16.64 | -0.35528
-57 | -17.85 | -0.66672
-58 | -18.78 | -0.69817
-59 | -19.68 | -0.69961
-60 | -20.44 | -0.56106
-61 | -21.06 | -0.2825
-62 | -21.75 | -0.073946
-63 | -22.51 | 0.06461
-64 | -23.23 | 0.24316
-65 | -24.06 | 0.31172
-66 | -24.82 | 0.45028
-67 | -25.62 | 0.54883
0.89856
34.0344